Augustów, dn. 22 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem urządzeń zgodnie z poniższym opisem :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Wymiana routera Cisco C2911/K9 wraz z przeniesieniem konfiguracji i doprogramowaniem funkcjonalności przełączania łącza internetowego na zapasowe w wypadku awarii głównego.

Urządzenie nowe (nie refubrished)

Wymiana urządzenie w wyznaczonych przez SPZOZ godzinach i w ciągu 14 dni od podpisania umowy (nie póżniej niż do 31.01.2022 roku).

Serwis i licencje:

Kontrakt serwisowy CISCO SmartNet 8x5xNBD 1 rok	12 miesięcy
IP Base License for Cisco	1
Security License for Cisco	1

Wymagania sprzętowe:

Wydajność	1 Gbps z możliwością rozbudowy do 2Gbps
Porty WAN lub LAN 10/100/1000	4
Porty RJ-45	4
Porty SFP	4
Gniazda modułów serwisowych	2
Gniazda modułów serwisowych o podwójnej szerokości	1 (przy założeniu, że nie zainstalowano modułów SM-X o szerokości pojedynczej)
Złącza NIM	3
OIR (wszystkie moduły I/O)	TAK
Złącze ISC	1
Pamięć danych DDR3 ECC DRAM	2 GB
Pamięć usług i serwisowa DDR3 ECC DRAM	4 GB
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) 16 GB	16 GB
Pamięć flash	8 GB
Maksymalna Pamięć flash	32 GB
Złącza USB 2.0 (type A)	2
Złącze konsoliUSB typu B mini (up to 115.2 kbps)	1
Port konsoli - RJ45 (up to 115.2 kbps)	1
Szeregowy port pomocniczy - RJ45 (up to 115.2 kbps)	1
Maksymalna moc przy zasilaniu prądem zmiennym (W bez PoE)	430

Termin związania ofertą – 30 dni od daty sporządzenia.

Ofertę prosimy przesłać na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub faksem na numer (87) 643 34 19 lub pocztą elektroniczną na adres : zp@spzoz.augustow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.