**Zadanie nr 4**

**Fumigator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Mobilne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania pomieszczeń o kubaturze do 2000 m3 | tak |  |
| 2 | Technologia dezynfekcji wykorzystująca nadtlenek wodoru | tak |  |
| 3 | Wbudowany wentylator do optymalizacji dyfuzji środka dezynfekcyjnego | tak |  |
| 4 | Urządzenie mobilne | tak |  |
| 5 | Intuicyjny interfejs – ekran dotykowy | tak |  |
| 6 | Ogrzewanie i turbina jonizująca rozpraszająca suchą mgłę | tak |  |
| 7 | System odczytu cartridge dla zwiększenia bezpieczeństwa | tak |  |
| 8 | Możliwość opóźnienia staru | tak |  |
| 9 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | tak |  |
| 10 | Gwarancja min 36 miesięcy |  |  |

**UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.**