**SP ZOZ w Augustowie przedstawia rzut kondygnacji gdzie będzie wymieniana wykładzina podłogowa i ścienna.**

**Ułożenie wykładziny ściennej dotyczy hollu na parterze .
Nie dotyczy oddziału obserwacyjno-zakaźnego**

**Dotyczy wykładziny ściennej**

Polyflor XL PU **lub równoważna** stosowana do placówek publicznych, usługowych i handlowych, gdzie wymagana jest łatwość utrzymania czystości przy dużym natężeniu ruchu, np. do szpitali, szkół, laboratoriów.

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ EN 1815.
Wykładzina winna zawierać środki bakteriobójcze stanowiące ochronę przed zanieczyszczeniami.