W ramach umowy Wykonawca winien zamurować przebicia przez ściany i pomalować pomieszczenia, w których będą wykonywać prace montażowe.

SP ZOZ w Augustowie prosi o uwzględnienie przy złożeniu oferty.
Wyjaśnienie do przetargu  na  Montaż _instalacji_wentylacji_mechanicznej
Przy izolatce na OIT należy  zaprojektować i  wstawić drzwi ALU o wym . 1,76
x 2,44 przeszklone .
Wymiar śluzy przy izolatce na OIT   2,92 x 2,65 .
Przypominamy , że w ramach umowy Wykonawca winien zamurować przebicia  przez
ściany i pomalować pomieszczenia , w których będą wykonywać prace montażowe.

Jerzy Mazur

Kierownik Działu Technicznego
SPZOZ Augustów
ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Tel/fax . 87 6444 261
NIP 846-13-75-707