Augustów, dn. 22 lipca 2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego zadania:
„Serwis stacji uzdatniania wody Sterylizatorni SPZOZ w Augustowie”
Dane urządzeń: 
	L.p.
	Typ urządzenia
	Nazwa urządzenia      

	1
	Odwrócona osmoza
	Aquamatic 150

	2
	Zmiękczacz wody
	STR 1022 TC

	3
	Filtr węglowy
	Profine Blue Small

	4
	Filtr mechaniczny wstępny
	NW 25

	5
	Lampa UV
	TMA V20

	6
	Filtr Demineralizujący
	STR 1022 MB

	7
	Pompa wody zdemineralizowanej
	Grundfos JF 4-47 + PM2a



Termin realizacji zamówienia do dnia 5 sierpnia 2024 r..
Ofertę prosimy przesłać na adres : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów lub pocztą elektroniczną na adres : jerzy.mazur@spzoz.augustow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2024

