Odpowiedź na zapytania do **ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Z dnia 24 czerwca 2024 roku

Poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tac o wym. 240 x 250 x 66, które są zbliżone do wymiarów podanych przez Zamawiającego.

**Tak wyrażamy zgodę .**

Poz. 2 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tac o wym. 480 x 300 x 60, które są zbliżone do wymiarów podanych przez Zamawiającego.

**Tak wyrażamy zgodę .**

Poz. 2. czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tac o wym. 485 x 255 x 50, pozostałe parametry bez zmian.

**Tak wyrażamy zgodę. ,**

Poz. 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tac o wym. 255 x 245 x 70, pozostałe parametry bez zmian.

**Nie wyrażamy zgody.**

Poz. 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tac o wym. 405 x 250 x 70, pozostałe parametry bez zmian.

**Nie wyrażamy zgody.**